# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa przystawki do mapowania dla spektrometru VCD. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-1/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przystawka do mapowania dla spektrometru VCD | Producent: Typ: Model: |
| 1.1. | Parametry: |  |
| a) | kompatybilność ze spektrometrem VCD ChialIR-2X |  |
| b) | możliwość uzyskania wiązki świetlnej o rozdzielczości co najmniej 1 mm2 |  |
| c) | statyw XY do mapowania próbek stałych |  |

| 1.2. | Wyposażenie: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | jedna kompatybilna przystawka do mapowania próbek z możliwością generowania światła przez system soczewek skupiających o rozdzielczości wiązki do 1 mm2 oparta na technologii DualPEM |  |
| b) | jeden stolik typu XY umożliwiający precyzyjną zmianę pozycji próbki |  |
| c) | podłączenie z jednostką sterującą poprzez odpowiednie oprogramowanie |  |
| 1.3. | Dostawa: |  |
| a) | Do 22 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| 1.4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 1.4. | Serwis: |  |
| a) | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |
| b) | Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: 72 godziny od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | Maksymalny czas naprawy: 20 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..…………… | ….………………..…… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |