# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa 5 szt. potencjostatów – urządzeń do elektrosyntezy chemicznej zintegrowanych z mieszadłami magnetycznymi |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-12/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………….. |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Dostawa 5 szt. potencjostatów – urządzeń do elektrosyntezy chemicznej zintegrowanych z mieszadłami magnetycznymi | Producent: Typ: Model: |
| 1. | Potencjostat - urządzenie do elektrosyntezy chemicznej zintegrowane z mieszadłem magnetycznym (1 sztuka) (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |

| a) | Statyw do utrzymywania pojedynczego naczynia reakcyjnego |  |
| --- | --- | --- |
| b) | Kompatybilny z zestandaryzowanymi szklanymi fiolkami reakcyjnymi o pojemnościach 1, 2, 5, 10 i 20 ml |  |
| c) | Kompatybilny z zestandaryzowaną podzieloną celą elektrolityczną o pojemności 2x 3-6 ml, |  |
| d) | Kompatybilny z zestandaryzowanymi elektrodami wykonanymi z następujących materiałów: grafit, węgiel szklisty, usieciowany węgiel szklisty, ołów, wolfram, niob, miedź, magnez, tytan, cynk, stal nierdzewna, platyna, złoto, srebro, glin, cyna, nikiel, kobalt, diament domieszkowany borem, |  |
| e) | Napięcie w zakresie co najmniej 0-10 V (ustawienie z dokładnością do 0,01 V), |  |
| f) | Natężenie w zakresie co najmniej 0-100 mA (ustawienie z dokładnością do 0,1 mA), |  |
| g) | Moc silnika mieszadła nie mniejsza niż 9 W |  |
| h) | Zakres obrotów nie mniejszy niż 50-1500 obr/min (ustawienie z dokładnością do 10 obr./min) |  |
| i) | Klasa ochronności co najmniej IP 40 |  |
| j) | Maksymalna dopuszczalna masa własna: 4,0 kg |  |
| k) | Maksymalne dopuszczalne wymiary urządzenia (bez dodatkowych akcesoriów) – szerokość: 150 mm, głębokość: 300 mm; wysokość: 200 mm, |  |
| l) | Elektroniczny wyświetlacz bieżących warunków eksperymentu: potencjał, prąd, pozostały czas, obroty, |  |
| m) | Port USB oraz karty WiFi i Bluetooth, |  |
| n) | Oprogramowanie sterujące umożliwiające: - prowadzenie reakcji przy stałym potencjale z kontrolą natężenia, - prowadzenia reakcji przy stałym natężeniu z kontrolą potencjału, - zapis metod i danych, - eksport danych do urządzeń zewnętrznych, - otrzymywanie aktualizacji, |  |
| o) | Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i Apple iOS umożliwiająca: - monitorowanie eksperymentów, - dostęp do bazy eksperymentów, |  |
| p) | Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |
| q) | W zestawie 12 szt. fiolek reakcyjnych o poj. 5 ml, każde z pokrywą umożliwiającą zamocowanie elektrod, |  |
| r) | W zestawie 2 dedykowane elektrody grafitowe oraz fiolka reakcyjna z pokrywą na objętość 10 ml |  |
| s) | Wyposażony w startowy zestaw elektrod: elektroda grafit SK-50 (12 szt.), elektroda platynowana folia (2 szt.), elektroda magnez (12 szt), elektroda odniesienia (2 sztuki). |  |
| 2. | Potencjostat - urządzenie do elektrosyntezy chemicznej zintegrowane z mieszadłem magnetycznym w zestawie z elektrodami oraz naczynkami (4 sztuki) (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Statyw do utrzymywania pojedynczego naczynia reakcyjnego |  |
| b) | Kompatybilny z zestandaryzowanymi szklanymi fiolkami reakcyjnymi o pojemnościach 1, 2, 5, 10 i 20 ml |  |
| c) | Kompatybilny z zestandaryzowaną podzieloną celą elektrolityczną o pojemności 2x 3-6 ml, |  |
| d) | Kompatybilny z zestandaryzowanymi elektrodami wykonanymi z następujących materiałów: grafit, węgiel szklisty, usieciowany węgiel szklisty, ołów, wolfram, niob, miedź, magnez, tytan, cynk, stal nierdzewna, platyna, złoto, srebro, glin, cyna, nikiel, kobalt, diament domieszkowany borem, |  |
| e) | Napięcie w zakresie co najmniej 0-10 V (ustawienie z dokładnością do 0,01 V), |  |
| f) | Natężenie w zakresie co najmniej 0-100 mA (ustawienie z dokładnością do 0,1 mA), |  |
| g) | Moc silnika mieszadła nie mniejsza niż 9 W |  |
| h) | Zakres obrotów nie mniejszy niż 50-1500 obr/min (ustawienie z dokładnością do 10 obr./min) |  |
| i) | Klasa ochronności co najmniej IP 40 |  |
| j) | Maksymalna dopuszczalna masa własna: 4,0 kg |  |
| k) | Maksymalne dopuszczalne wymiary urządzenia (bez dodatkowych akcesoriów) – szerokość: 150 mm, głębokość: 300 mm; wysokość: 200 mm, |  |
| l) | Elektroniczny wyświetlacz bieżących warunków eksperymentu: potencjał, prąd, pozostały czas, obroty |  |
| m) | Port USB oraz karty WiFi i Bluetooth, |  |
| n) | Oprogramowanie sterujące umożliwiające: - prowadzenie reakcji przy stałym potencjale z kontrolą natężenia, - prowadzenia reakcji przy stałym natężeniu z kontrolą potencjału, - zapis metod i danych, - eksport danych do urządzeń zewnętrznych, - otrzymywanie aktualizacji, |  |
| o) | Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i Apple iOS umożliwiająca: - Monitorowanie eksperymentów, - Dostęp do bazy eksperymentów, |  |
| p) | Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |
| q) | W zestawie 2 dedykowane elektrody grafitowe oraz fiolka reakcyjna z pokrywą na objętość 5 ml |  |
| 6. | Dostawa: |  |
|  | Do 70 dni od daty zawarcia umowy. |  |
|  | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
|  | Gwarancja: |  |
|  | Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru. Fakultatywnie: Wydłużenie okresu gwarancji: 48 miesięcy, 72 miesiące, 96 miesięcy |  |
|  | Serwis: |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |
|  | Dostawca zapewnia przeglądy techniczne, serwis pogwarancyjny oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 5 lat od daty dostarczenia. |  |

| 6. | Dostawa: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Do 70 dni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| 1.4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru. Fakultatywnie: Wydłużenie okresu gwarancji: 48 miesięcy, 72 miesiące, 96 miesięcy |  |
| 1.4. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | Dostawca zapewnia przeglądy techniczne, serwis pogwarancyjny oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 5 lat od daty dostarczenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |