# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

Część 2: Dioda Laserowa o długości fali 375nm do pomiarów czasów życia fluorescencji.

| Tytuł postępowania: | Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-14/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do sublimacji związków organicznych | Producent: Typ: Model: |
| # 1.1 Dioda Laserowa o długości fali 375nm do pomiarów czasów życia fluorescencjifluorescencji (1szt.) spełniająca następujące parametry: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada impulsową diodę laserową (1szt) ze zmienną szerokością impulsu charakteryzująca się co najmniej szerokością impulsu zmienną w zakresie <70 ns - 1 ms |  |
| b) | posiada dostępny try CW przy długości fali 375 nm. |  |
| c) | umożliwia uzyskanie zakresu częstotliwości repetycji ustawiany z oprogramowania Fluoracle: 0.1 Hz - 1 MHz |  |
| - Akcesoria: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Dioda posiada zintegrowany sterownik zawierający wejście synchronizacji, wyjście zwalniacza o standardzie SMA, klucz bezpieczeństwa zainstalowany na obudowie |  |
| b) | źródło posiada możliwość zastosowania oprogramowania Fluoracle |  |
| 2. Dodatkowe wymagania |  |  |
| a) | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu/urządzenia, co oznacza, że posiada aktualne wsparcie techniczne oraz uprawnienia do reprezentowania producenta w zakresie sprzedaży, serwisu i realizacji gwarancji. Oświadczenie powinno potwierdzać, że: - Wykonawca posiada autoryzację producenta, - Producent zapewnia Wykonawcy wsparcie techniczne i serwisowe, - Wykonawca jest uprawniony do realizacji zamówienia w imieniu producenta. - Zamawiający może żądać przedstawienia potwierdzenia autoryzacji (np. w formie pisma lub certyfikatu producenta) na etapie badania ofert lub przed podpisaniem umowy |  |
| 3. | Dostawa: |  |
| a) | do 168 dni od daty zawarcia umowy. dodatkowo punktowane za skrócenie terminu dostawy w stosunku do maksymalnego (168 dniowego terminu dostawy) |  |
| 4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 5. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |