	Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz oferty	
	Znak sprawy: ZP-2401-1/26




FORMULARZ OFERTY
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Tytuł postępowania:
	Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) o rozdzielczości atomowej, przygotowany do wprowadzenia modyfikacji umożliwiających wykonywanie eksperymentów typu break-junction (STM-BJ).

	Znak sprawy: 
	ZP-2401-1/26

	Zamawiający: 
	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

	Tryb udzielenia zamówienia:
	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.)



Przystępując do postępowania oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia, składamy niniejszą ofertę:
A. DANE  WYKONAWCY:
	Nazwa Wykonawcy:
	………………………………………………………………..…………

	Adres Wykonawcy:
	………………………………………………………………..…………

	Adres do korespondencji
(o ile dotyczy)
	………………………………………………………………..…………

	NIP:
	………………………………………………………………..…………

	Nr KRS 
(jeżeli dotyczy)
	………………………………………………………………..…………

	Bank/nr konta[footnoteRef:1]: [1: 	Podany przez Wykonawcę nr rachunku bankowego, na który będą realizowane płatności, musi być ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, patrz: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka (jeśli dotyczy).] 

	………………………………………………………………..…………

	Osoba do kontaktu:
	………………………………………………………………..…………

	tel. / fax.
	………………………………………………………………..…………

	e-mail:
	………………………………………………………………..…………


Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwie):
	

☐	Mikroprzedsiębiorstwem

	

☐	Małym przedsiębiorstwem 

	

☐	Średnim przedsiębiorstwem

	

☐	Dużym przedsiębiorstwem





	Osoba/y upoważniona/e do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/e ofertę:

	Imię i nazwisko 
	……………………………………….……………..…………

	stanowisko / podstawa do reprezentacji
	……………………………………….……………..…………


B. CENA OFERTOWA
	Cena oferty netto 
[w PLN]
	Podatek VAT 
[w %]
	Cena oferty brutto 
[w PLN]
	Słownie (brutto)

	
	
	
	


C. POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Okres gwarancji (zaznaczyć jeden z dwóch wariantów):
Oferujemy spełnienie kryterium: 
„wydłużony okres gwarancji, tj. 36 od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru”
	

☐	- podstawowe 24 miesiące gwarancji

	

☐	- przedłużony do 36 miesięcy okres gwarancji


2. Parametry techniczne – kryterium I (zaznaczyć tylko jeden wariant):
Oferujemy spełnienie kryterium jakościowego: 
„Zapewnienie wsparcia technicznego online przez okres co najmniej 5 lat od daty instalacji systemu, obejmujące w szczególności pomoc w redukcji szumów, odpowiedzi na pytania dotyczące użytkowania systemu, pomoc w zakresie jego konserwacji oraz wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu nowych procedur eksperymentalnych”.
	

☐	TAK

	

☐	NIE


3. Parametry techniczne – kryterium II (zaznaczyć tylko jeden wariant):
Oferujemy spełnienie kryterium jakościowego: 
„Szerszy zakres wzmocnienia przedwzmacniacza: oferowany zakres musi obejmować cały wymagany zakres od 10⁴ do 10¹¹ V/A oraz co najmniej jedną dodatkową dostępną nastawę wzmocnienia poniżej 10⁴ V/A lub powyżej 10¹¹ V/A. Wykonawca wskazuje dolną i górną granicę oraz dodatkową nastawę wzmocnienia i potwierdza je dokumentacją techniczną producenta”.
	

☐	TAK

	

☐	NIE


4. Parametry techniczne – kryterium III (zaznaczyć tylko jeden wariant):
Oferujemy spełnienie kryterium jakościowego: 
„Dostarczenie zestawu próbek testowych umożliwiających sprawdzenie obrazowania z wysoką rozdzielczością atomową oraz kalibrację mikroskopu, wraz z opisem powierzchni wzorcowej i instrukcją ich użycia. Próbki przechodzą na własność Zamawiającego”
	

☐	TAK

	

☐	NIE




D. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
3. Oświadczamy, że oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności: przelew w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. Płatność nastąpi z zastosowaniem metody podzielonej płatności (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczamy, że przedstawione ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu, w formie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizowane zostanie (niepotrzebne skreślić)
· siłami własnymi:  	TAK / NIE 
· z pomocą podwykonawcy:	TAK / NIE 
	który realizować będzie część zamówienia obejmującą:
	……………………………………...….………………………………………………...…..
	Dane podwykonawcy:  ……………………………………………………………………….
7. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [footnoteRef:2] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  [2: 	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).] 

(W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).
8. Wskazuję, że dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (zaznaczyć właściwe – jeśli dotyczy):
	

☐	KRS:	
	https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  

	

☐	CEIDG:
	https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

	

☐	Inne: 	
	……………………………………………………………………..  
(podać dostęp)
Jeżeli dokument rejestrowy nie jest dostępny w formie elektronicznej pod ww. adresami internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – do oferty należy załączyć właściwy dokument rejestrowy.


9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z pkt. 14.2. SWZ.


E. SPIS DOKUMENTÓW:
Ofertę stanowią następujące dokumenty (niepotrzebne skreślić): 
1) Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz Oferty;
2) Załącznik Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia;
3) Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia;
4) Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
5) Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6) [bookmark: _Hlk64558916]Dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (jeśli dotyczy);
7) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

	   
	   
	

	……………………..……………
	….………………..……
	…………………..……….…………………………

	Miejscowość 
	Data
	Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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  Strona  1   z  2     FORMULARZ OFERTY   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

Tytuł postępowania:  Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) o rozdzielczości atomowej,  przygotowany do   wprowadzenia  modyfikacji  umożliwiających  wykonywanie   eksperymentów typu  b reak - j unction (STM - BJ).  

Znak sprawy:   ZP - 2401 - 1/2 6  

Zamawiający:   Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk  

Tryb udzielenia  zamówienia:  Tryb podstawowy bez negocjacji   na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z   dnia  11   września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz.  793 z późn. zm.)  

  Przystępując do postępowania oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z   zasadami  określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia, składamy  niniejszą ofertę :   A.   DANE     WYKONAWCY :  

Nazwa Wykonawcy:  ………………… …………………………………………….. …………  

Adres Wykonawcy:  ………………………………………………………………..…………  

Adres do  korespondencji   (o ile dotyczy)  ………………………………………………………………..…………  

NIP:  ………………………………………………………………..…………  

Nr KRS    (jeżeli dotyczy)  ………………………………………………………………..…………  

Bank/nr konta

1

:  ………………………………………………………………..…………  

Osoba do kontaktu:  ………………………………………………………………..…………  

tel. / fax.  ………………………………………………………………..…………  

e - mail:  ………………………………………………………………..…………  

Oświadczamy, że jesteśmy  (zaznaczyć właściwie) :  

☐  Mikroprzedsiębiorstwem  

☐  Małym przedsiębiorstwem   

☐  Średnim przedsiębiorstwem  

☐  Dużym przedsiębiorstwem  

       

1

  Podany przez  Wykonawcę nr rachunku bankowego, na który będą realizowane płatności, musi być ujawniony w   Wykazie  podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych   i przywróconych do rejestru VAT ,  patrz:   https://www.podatki.gov.pl/wykaz - podatnikow - vat - wyszukiwarka   ( jeśli dotyczy ).  

