# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa czterech próżniowych pomp olejowych dwustopniowych z wyposażeniem, w tym trzech z manometrami, dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-15/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa czterech próżniowych pomp olejowych dwustopniowych z wyposażeniem, w tym trzech z manometrami. | Producent: Typ: Model: |  |  |
| 2. | # Próżniowe pompy olejowe dwustopniowe (4 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |
| a) | # Wyposażone w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się oleju. |  |  |  |
| b) | # Wyposażona w zawór gazowy balastowy lub przeznaczona do pracy ciągłej. |  |  |  |
| c) | # Elementy wewnętrzne wykonane w technologii zmniejszającej wpływ chemikaliów oraz czynników korozyjnych. |  |  |  |
| d) | # Zbiornik oleju o pojemności nie mniejszej niż 700 ml. |  |  |  |
| e) | # Emitująca poziom hałasu nie większy niż 55 dB. |  |  |  |
| f) | # Zasilanie 230V 50/60 Hz |  |  |  |
| g) | # Maksymalna szybkość pompowania przy 60 Hz w m3/h nie mniejsza niż 6 |  |  |  |
| h) | # Próżnia końcowa w mbar baz balastu gazu nie mniejsza niż 2x10-3 |  |  |  |
| 3. | # Manometry (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: |  |  |
| a) | # Zakres pomiarowy: od 1100 do 0,001 mbar |  |  |
| b) | # Dokładność nie więcej niż ±15 % wskazanej wartości w zakresie od 0,01 do 5 mbar oraz nie więcej niż ±3 mbar dla > 5 mbar. |  |  |
| c) | # Podświetlany wyświetlacz ciśnienia wraz z menu obsługi |  |  |
| d) | # Zasilanie 230 V, 50/60 Hz |  |  |
| 4. | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
| a) | # Armatura próżniowa niezbędna do podłączenia zarówno pompy jak i manomentrów do węża ciśnieniowego próżniowego o wewnętrznej średnicy 7 mm (3 sztuki) |  |  |
| b) | ## Armatura próżniowa niezbędna do podłączenia pompy do węża ciśnieniowego próżniowego o wewnętrznej średnicy 7 mm (1 sztuka) |  |  |
| 6. | Dostawa: |  |  |
| a) | Do 5 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |  |
| 1.4. | Gwarancja: |  |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 1.4. | Serwis: |  |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |