# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

CZĘŚĆ 2: Dostawa dwóch dwustopniowych olejowych pomp próżniowych z wyposażeniem

| Tytuł postępowania: | Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-5/23 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710). |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa dwóch dwustopniowych olejowych pomp próżniowych z wyposażeniem | Producent: Typ: Model: |  |
| # Dwustopniowe olejowe pompy próżniowe (2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |
| a) | # Wyposażone w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się oleju. |  |  |
| b) | # Wyposażone w zawór balastu gazowego lub przeznaczone do pracy ciągłej. |  |  |
| c) | # Elementy wewnętrzne wykonane w technologii zmniejszającej wpływ chemikaliów oraz czynników korozyjnych. |  |  |
| d) | # Zbiornik oleju o pojemności nie mniejszej niż 700 ml. |  |  |
| e) | # Możliwość wizualnej oceny poziomu oleju poprzez zintegrowane z obudową pompy szklane okienko. |  |  |
| f) | # Emitująca poziom hałasu nie większy niż 55 dB. |  |  |
| g) | # Zasilanie 230V 50/60 Hz |  |  |
| h) | # Maksymalna szybkość pompowania przy 60 Hz w m3/h nie mniejsza niż 6 |  |  |
| i) | # Próżnia końcowa w mbar baz balastu gazu nie mniejsza niż 2x10-3 |  |  |
| j) | # Stopień ochrony IP44 |  |  |
| 2. | Dodatkowe wyposażenie: |  |
| a) | ## Armatura próżniowa niezbędna do podłączenia pompy do węża ciśnieniowego próżniowego o wewnętrznej średnicy 7 mm (2 sztuki) |  |
| b) | ## Łapacz mgły olejowej (2 sztuki) |  |
| 3. | Dostawa: |  |
| a) | Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Fakultatywnie: skrócenie terminu dostawy o 1 lub 2 lub 3 lub 4 (i więcej) tygodnie. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| 4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 5. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| …………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |